攀枝花市生态环境局

关于盐边县红格供水厂扩能建设及配套管网工程项目环境影响报告表的批复

- 盐边二滩水务有限公司：

你公司《盐边县红格供水厂扩能建设及配套管网工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于盐边县红格镇境内，在原有红格镇供水厂项目基础上，新增供水厂净水工程和管网工程。净水工程主要建设原水池、配水井、絮凝沉淀池、滤池、清水池、排水排泥池及污泥处理系统。管网工程主要建设蓄水池等取水构筑物、8.6km的取水管道、14.8km的配水管道。取水管道沿乡村道路明铺至盐边县红格供水厂配水井，全程重力输送。配水管道沿红格镇预留沟埋地铺设至现状用户区和规划用户区预留接管点。项目建成后，从高堰沟水库引水隧洞末端的出水明渠取水，每天的供水能力由0.5万m3提升至1.5万m3。项目总投资7541.33万元，其中环保投资30万元。

二、四川省国环环境工程咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，落实“以新带老”措施，采取有效措施减轻或消除施工期场地清理、设施建设、管网铺设等产生的废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（二）严格落实施工期生态防护措施。在各施工点上游修建临时排水沟，防止雨水进入施工区造成冲刷。集中保存剥离表土，用于后期生态恢复覆土。施工结束后立即覆绿施工迹地和临时占地。严禁污水、污泥等直接排入水体。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，封闭净水构筑物，雨水沿围墙和雨水沟汇入下游沟渠。各池体排泥废水、污泥脱水机滤液沉淀后返回厂区水处理系统处理。污泥脱水机清洗废水沉淀后用于厂区绿化。反冲洗废水沉淀后部分用于厂区绿化，部分返回厂区水处理系统处理。生活污水经化粪池处理后，定期经槽车运至盐边县城污水处理厂进行处理。严格落实危废暂存间、机修间、变配电间、柴油发电机房的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。水厂产生的污泥经脱水后运至渣场堆存，废石英砂由厂家回收，生活垃圾交环卫部门统一处置。化验室废液、废机油、废油桶分类暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声治理措施。采取基座减震、水泵地埋式安装、合理布局、定期维护保养等措施确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年3月15日