攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市众甫农业科技开发有限公司

布德镇藤椒加工项目一期环境影响报告表的批复

攀枝花市众甫农业科技开发有限公司：

你公司《布德镇藤椒加工项目一期环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于仁和区布德镇布德村，主要建设1个生产厂房，1个原料冷藏库，1个半成品冷藏库，1个包装车间和1套污水处理设备，设置4台压榨机、5台油水分离器，1台过滤机、1台清洗机、1套全自动灌装机和1套半自动灌装机等设备，以及相关配套辅助设施。项目建成后年加工新鲜藤椒1400吨。项目总投资50万元，其中环保投资10万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目经厂区污水处理站处理后的地坪冲洗废水、藤椒清洗废水、设备清洗废水、生产废水和经化粪池处理后的生活污水达布德镇污水处理站纳管标准后经管网排入布德镇污水处理站，最终达一级A标后排入把关河。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。污水处理站废气通过1套一体化生化滤池除臭装置处理后经15米高排气筒排放。

（三）严格落实运营期固废治理措施。项目藤椒渣、油渣、污泥经收集后定期外卖作为有机肥料；废机油、废机油桶等危废经规范的危废暂存间暂存后，定期交由具有相应资质单位处置；鲜藤椒筛选过程中产生的杂质和生活垃圾经集中收集后，送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

（四）严格落实各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、合理布局、定期保养、减震、隔声、消声等措施确保厂界达标。合理规划运输时段和运输路线，避免噪声扰民。

（五）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（六）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（七）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中有关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物排放量为：CODcr 0.119t/a、NH3-N 0.0119t/a。在生产运营过程中，你公司必须严格落实主要污染物排放总量控制要求。

五、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申领排污许可证或进行登记，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局加强对该项目的“三同时”检查和日常监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年1月20日