攀枝花市生态环境局

关于四川米易白马工业园区管理委员会

米易县220KV榄青线10#—17#段线路迁改工程项目环境影响报告表的批复

四川米易白马工业园区管理委员会:

你单位《米易县220KV榄青线10#—17#段线路迁改工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花市米易县白马园区一枝山工业区，工程主要建设包括：新建110kV禹顺一二线3#～7#段，全长2×0.9km的110kV同塔双回线路，全程为架空线路，采用双回垂直逆相序排列，导线单分裂；新建220kV榄青线10#～17#段，全长约3.6km的220kV单回线路，全程为架空线路，采用单回三角形排列，导线单分裂。项目总投资1150万元，其中环保投资25万元。

二、攀枝花市英皓环保科技有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合地方规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。

（二）加强施工期环境管理，优化施工布置，采取洒水降尘、遮盖挡护等措施，减缓施工对工程区域大气环境和声环境的影响；施工期生活污水利用附近居民既有设施收集后用作周边绿化、施肥；生活垃圾经集中收集后交由当地环卫部门统一清运处置；严格控制作业区域和运输路线，施工结束后选择当地植物进行植被修复，保护生态环境。

（三）严格按照报告表提出的线高要求进行建设。110kV禹顺一二线3#～7#段线路在居民区导线对地高度不低于7m，非居民区导线对地高度不低于6m；220kV榄青线10#～17#段线路在居民区导线对地高度不低于9.5m，非居民区导线对地高度不低于6.5m。

（四）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（五）工程在建设、运行管理中，你单位应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（六）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见要求落实。

四、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

五、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队、米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2021年12月29日