攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市东区天然气过江管道承接

工程环境影响报告表的批复

攀枝花川港燃气有限公司:

你公司《攀枝花市东区天然气过江管道承接工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 工程位于攀枝花市盐边县新九镇及东区银江镇境内，修建1条2.1千米长的天然气输送管线（其中约有0.6千米位于盐边境内，2.04千米位于东区境内），起点位于盐边县新九镇雅江桥东岸，终点位于高梁坪工业园区管理委员会办公楼右侧，利用现有雅江桥跨越雅砻江后沿高梁坪工业园区规划边界外和东南侧山脊敷设，沿途穿越铁路、道路、冲沟、地下光缆和架空高压线。工程沿途新建3座DN250阀井，并配套建设管道标识、水工保护等辅助工程和环保工程。管线建成后日输送天然气60万立方米。工程总投资1058.21万元，其中环保投资40万元。

二、重庆市环境保护工程设计研究院有限公司受你公司委托对该工程开展环境影响评价，编制工程环境影响报告表。“报告表”认为工程符合国家产业政策和相关规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该工程的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列工程的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目应做好以下工作

（一）严格落实和优化施工期各项大气污染防治措施。加强施工期环境管理，依法依规处置原有构筑物拆除时产生的环境问题。采取施工工地周围设置硬质连续围挡，配备洒水设施，硬化施工地面，覆盖裸露地面、临时堆场、工程材料堆区等方式控制无组织排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不出场。

（二）严格落实和优化施工期各项水污染防治措施。车辆冲洗废水收集沉淀后用于施工作业、施工场地控尘，试压废水收集沉淀处理后就近排入雨水沟，生活污水依托租赁住宅现有设施处理。加强施工管理，严格限制施工作业范围，严禁弃土、弃渣和施工废水等进入雅砻江。

（三）严格落实和优化施工期各项噪声污染防治措施。采取选用低噪声施工机械、合理安排施工时间、优化施工场地布设等措施，以减轻噪声对周围环境的影响。

（四）严格落实和优化施工期各项固体废弃物污染防治措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。建筑垃圾尽量回收利用，不能利用的堆至合法合规的建筑垃圾堆场。开挖土方用于管沟回填和施工迹地的覆土。冲沟、沟渠清理出来的淤泥干化后用于沟岸植被复植。施工人员生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）落实施工期生态保护和水土保持措施。严格控制施工活动范围，减少不必要的临时占地，避开农作物生长季和雨季施工，及时回填管沟。施工结束后，及时清理场地，覆绿施工迹地，恢复穿越公路的路面、路堤等，尽量减缓对所在区域生态环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。建立健全环境管理机制和环境保护规章制度，制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保环境安全。

（七）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”相关要求落实。

四、工程必须严格执行环保“三同时”制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行。

五、工程环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队、东区生态环境局和盐边生态环境局负责抓好该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达东区生态环境局和盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年8月11日