攀枝花市生态环境局

关于中西医结合康养示范中心楼（一期）

项目环境影响报告表的批复

攀枝花市中西医结合医院：

你院《中西医结合康养示范中心楼（一期）项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市东区桃源街27号攀枝花市中西医结合医院内，拆除原有食堂和部分办公用房，原址还建1栋17层的中西医结合康养示范中心楼，地上12层主要设置中医产品展示区、中医制剂及康复产品研发中心、医养病房、康复治疗区、康复病房，地下5层主要设置食堂、地下停车场及消防控制室、配电房、柴油发电机房、消防水池等配套设施。同时拆除现有污水处理站，还建于项目南侧。项目建成后新增315张床位。项目总投资8800万元，其中环保投资136万元。

二、中天成建筑工程管理咨询（北京）有限公司受你院委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你院应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，落实“以新带老”措施，依法依规处置原污水处理站拆除时产生的环境问题，采取有效措施减缓施工扬尘、废气、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目设置挂壁式臭氧消毒机对病房进行消毒杀菌，通过挂式空调和门窗更换室内浑浊空气和药剂味。食堂油烟及燃料废气采用集气罩+静电油烟净化器处理后，经油烟专用烟道引至楼顶排放。污水处理站各池体产生的恶臭气体捕集至活性炭储罐处理后，引至楼顶排放。强化废气处理设施的管理和维护，定期及时更换活性炭，确保废气处理效果。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目病人和职工生活污水、经隔油处理的食堂废水、地坪清洁废水经医院污水处理站处理，达《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后通过市政管网进入炳草岗污水处理厂处理。落实污水处理站、柴油发电机房等重点防渗区域防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）落实和优化营运期固废处置措施。项目医疗废物、废弃活性炭、废润滑油、废药品及其包装袋等危险废物分类收集，依托医院已有医废暂存间暂存，后交有相应资质的单位运输处理。污水处理站的格栅渣和污泥经灭活虫卵、病原体后，立即交中节能公司运输处置。餐厨垃圾、隔油池及油烟净化器产生的废油交由相应资质的单位收集处置。废气包装材料售至废品收购站，生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取墙体隔声、选用低噪设备、风机安装减震垫和避震软连接、柴油发电机内衬吸声材料、定期维护等措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强医废暂存间、污水处理站、消毒设施、柴油发电机房等设施的日常运行及维护管理，确保正常运行，防止污染事故发生。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按项目“报告表”、国家相关法律法规要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，新增CODcr2t/a，NH3-N0.2t/a排放，在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，在本项目投入运营前，按规定程序开展竣工环境保护验收，并按相关程序变更申报排污许可证。

六、如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

- 你院应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年8月3日