攀枝花市生态环境局

关于攀枝花华润燃气有限公司攀钢集团

有限公司与华润燃气投资（中国）有限公司合资合作项目环境影响报告表的批复

攀枝花华润燃气有限公司:

你公司《攀钢集团有限公司与华润燃气投资（中国）有限公司合资合作项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市东区江北片区和江南南山片区， 将攀钢焦炉煤气经钢花场站脱硫净化后管道输送至市煤气公司吊桥计量站和马兰山场站储罐，主要建设内容包括：钢花场站的脱硫系统，马兰山场站的5.4万立方米湿式煤气储罐，风机房，吊桥计量站和南山计量站的计量装置，85个调压站，总长260.13千米的煤气输送管网及配套的公用工程、环保工程等。项目年供气9500万标立方米，服务范围为弄弄沟、南山、荷花池、小攀枝花、烂院子、高梁坪园区等地6万余户居民和240余户集体用户。项目总投资15000万元，其中环保投资200万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合城市规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保整改措施和进一步完善既有环保措施，做好环境风险防范措施的前提下，该项目从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、进一步落实各项环保措施，强化日常管理和维护，确保污染物达标排放。

（一）进一步落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，场站雨水经收集后通过沟渠外排，设备冷却水经收集冷却后循环使用，更换的冷却废水用于项目区绿化；煤气管道冷凝废水和煤气储罐水封溢流水经收集运至钢花场站暂存，定期转攀钢集团攀枝花钢钒有限公司焦化酚氰废水处理站处理；职工生活污水经化粪池处理后排至市政污水管网，进马坎污水处理厂处理后排放。落实危废暂存间、冷凝废水收集池、溢流水池、冷凝水桶的重点防渗要求，防止地下水环境污染。

（二）进一步落实运营期各项大气污染防治措施。通过加盖封闭、喷洒生物抑制剂等措施控制冷凝废水收集池恶臭，厨房油烟经抽油烟机抽吸至屋顶排放。

（三））进一步落实运营期噪声治理措施。采取产噪设备安装减震垫、风机安装消声器和厂房隔声等措施降低噪声对周边环境的影响。

（四）进一步落实运营期固废治理措施。更换的废脱硫塔填料返供货厂家；废机油铁桶收集后暂存于危废暂存间，定期交有相应资质单位处置；生活垃圾经袋装收集后，交由环卫部门统一清运处置。

三、高度重视环境风险防范工作。进一步落实各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

四、其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见落实。

五、本项目污染物总量控制指标为CODcr 0.22t/a、NH3-N 0.022t/a，在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

六、你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局抓好该项目的日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年12月31日