攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市新骋物资有限公司

攀枝花市新启物流园区大宗工业物料仓储区

环境影响报告表的批复

攀枝花市新骋物资有限公司：

你公司《攀枝花市新启物流园区大宗工业物料仓储区》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市西区苏铁西路91号(新启物流园区)，租用原金江水泥厂闲置厂房建设煤炭仓储物流项目，将现有3个厂房进行封闭和地坪硬化改造后作为煤炭仓库使用，配套建设道路、厂内生产和消防供水管网等辅助工程，以及防尘喷淋系统、渗滤水收集池、雨水收集地沟、应急水池（兼雨水收集池）、废水收集沟、废水沉淀池等环保工程。项目建成后，最大贮煤量1万吨，年中转煤炭6万吨。项目总投资200万元，其中环保投资27.4万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。优化施工场地布设、施工方式、施工时间，采取有效措施减缓施工扬尘、废气、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。采取厂房封闭，在煤炭仓库内设置移动式雾炮机控制煤炭装卸扬尘，在仓库顶棚设置雾化喷咀喷水控制堆煤区域扬尘。采取硬化道路、定期清扫等措施控制道路扬尘。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水经雨水收集地沟收集至应急水池沉淀处理后，作为控尘用水回用，堆场渗滤水经渗滤水收集池收集沉淀后作为道路控尘洒水，道路冲洗废水收集至废水沉淀池经沉淀后回用于道路控尘洒水，生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化。严格落实防渗措施，煤炭仓库、各水池地面按规定做好防渗，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化营运期固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。沉淀污泥清掏晾晒后混入煤场，路面收集灰尘经路面清扫车吸尘箱收集后返回煤场，生活垃圾统一收集后交环卫部门清运处置。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取厂房隔声，合理安排作业时间，定期维护等措施控制并减少噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按项目“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收和办理排污许可登记。

如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年11月23日