攀枝花市生态环境局

关于米易县前进渠水利工程运行中心

攀枝花市米易县前进渠建设项目

环境影响报告表的批复

米易县前进渠水利工程运行中心：

你单位关于《攀枝花市米易县前进渠建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）的报批申请及守法承诺书收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花市米易县，主要建设内容为：对已建渠道及渠系建筑物进行节水改造，并续建配套左、右干渠及左干渠贤家支渠。项目建设完成后，前进渠灌区骨干工程渠道长度达到63.78km，其中干渠总长度55.85km，包括主干渠长度33.21km、左干渠长度11.55km、右干渠长度11.09km；贤家支渠长度7.93km。灌区有效灌面由2.02万亩增加到 5.18万亩。项目总投资29967.52万元，其中环保投资138万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目应做好以下工作：

（一）在设计、建设和运行过程中，严格贯彻落实“节约优先、保护优先”的生态环境保护理念，落实生态环境保护资金，建立完善的生态环境保护管理制度，落实环境管理部门、人员和管理制度。

（二）加强施工期环境管理和污染防治。结合工程所在区域环境特点，合理选择施工方式；结合工程沿线敏感点分布，进一步优化施工场地布设、施工方案及施工时段，控制施工活动范围；严格落实施工期各项污染防治措施，防止施工扬尘、污水、噪声、振动、固体废物等污染周边环境，影响周围居民。

（三）严格落实生态保护措施，严格落实生态保护措施，进一步优化施工方案，严格控制施工活动范围，对施工迹地采取工程防护及植被恢复等措施；加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率。植被恢复应采用当地适生物种，确保生物安全。

（四）高度重视环境风险防范，建立并完善环保风险应急预案，落实和优化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险，防止环境污染事故发生，确保环境安全。

（五）在建设、运营过程中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（六）其它应注意的事项按项目“报告表”和国家相关法律法规落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队、米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年11月19日