攀枝花市生态环境局

关于格里坪工业园区焦炉煤气管网建设

项目环境影响报告表的批复

攀枝花市西区城府旗正能源有限公司：

你公司《格里坪工业园区焦炉煤气管网建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市西区格里坪工业园区内，主要建设煤气净化增压站1座及中压A级煤气输送管道1条，配套建设部分公用工程、辅助工程、办公生活设施及环保工程等，总占地面积为12284.6 m2。管道主要采用PE100SDR17聚乙烯管，设计总长度为12.549km，设计压力0.4MPa。建成后供气规模为2.6×104Nm3/h。项目总投资4700万元，其中环保投资58万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染和生态破坏对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意该项目按照“报告表”中所列的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作

（一）落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响。

（二）落实施工期生态环境保护措施和水土保持措施。尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。

（三）落实施工弃渣处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用；合理调配利用工程土方，尽量做到挖填方平衡，及时处理，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。

（四）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。选用密闭性能好的设备，控制并减少无组织排放；锅炉废气通过低氮燃烧装置处理后再经过15m高烟囱或烟道排放。

（五）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目实行“雨污分流”，雨水经项目区雨水管网排入金沙江；生活污水经化粪池预处理后通过格里坪污水处理厂处理；清洗废水、喷水螺杆废水及变温变压废水收集于废液储槽后，排入格里坪污水处理厂。

（六）落实和优化营运期固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。生活垃圾统一收集后交环卫部门清运处置；废脱硫剂、废除油剂及废脱萘剂等危险废物由供货厂家更换时带走处理。

（七）落实并优化各项噪声治理措施。选用低噪声设备，底座安装减震垫，合理布局，定期维护等措施控制并减缓噪声对周围环境的影响。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（九）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。投产前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申领排污许可证或进行登记。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局加强对该项目的监督管理。

- 攀枝花市生态环境局

2020年8月28日