攀枝花市生态环境局

关于攀枝花华润燃气有限公司高梁坪工业园集中式LNG气化站项目环境影响

报告表的批复

攀枝花华润燃气有限公司:

你公司《高梁坪工业园集中式LNG气化站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花东区高新技术产业园区高梁坪片区，建设LNG（液化天然气）气化站1座，主要建设内容包括建设1个20m3LNG卧式低温储罐、储罐增压撬、卸车增压撬、LNG空温式气化器、BOG（闪蒸汽）加热器、EAG（放散天然气）加热器、调压计量加臭装置、放散塔和控制室等。项目建成后，年供天然气量为870万Nm3。项目总投资3200万元，其中环保投资66万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目应做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。优化施工场地布设、施工方式、施工时间，采取有效措施减缓施工扬尘、废气、噪声对周围环境的影响。

（二）严格落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，雨水经罐区围堰内集水池收集后泵至雨水沟；消防废水经罐区围堰集水池收集后，用罐车运至园区污水处理厂处理；生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化灌溉或排入园区污水处理厂。

（三）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施。选用密闭性能好的阀门和储存设备，控制并减少无组织排放。

（四）严格落实运营期噪声治理措施。选用低噪声设备，安装减震垫等措施，降低噪声对周边环境的影响。

（五）严格落实运营期固废治理措施。生活垃圾收集后交环卫部门统一清运处置，化粪池污泥委托专业单位定期清掏清运。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收和办理排污登记。

如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年8月27日