攀枝花市生态环境局

关于中石油四川铁投能源有限责任公司攀大高速总发服务区加油站项目

环境影响报告表的批复

中石油四川铁投能源有限责任公司:

你公司《新建阳光加油站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花市仁和区总发乡攀大高速总发服务区内，占地面积为4263m2，新建加油站一座，主要建设1个加油罩棚（罩棚下设置5座加油岛，每座加油岛上安装1台税控加油机，共5台加油机）、1个储罐区（设置4个容积均为120 m3的地埋式油罐）、1栋站房、1个自助洗车区，并配套建设相关辅助设施，项目总投资835万元，其中环保投资83万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”和专家意见提出的防治生态破坏和环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告表”的结论。你公司应按照“报告表”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目应做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）严格落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区内初期雨水经隔油沉淀池处理后排放至雨水沟；生活污水经地埋式污水处理站处理后进入服务区污水处理站进行处理，处理达一级A标后用于周边绿化及耕地灌溉；项目隔沉淀油池、加油区、油罐区、卸油区等为重点防渗区，应规范做好相应防渗工作，防止地下水环境污染。

（三）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目储油罐进行地埋式安装；油罐车卸油和加油机加油作业过程产生的非甲烷总烃通过油气回收系统进行回收处理。

（四）严格落实运营期噪声治理措施，通过选用低噪声设备，控制车速等措施，降低噪声对周边环境的影响。

（五）严格落实和优化运营期固体废弃物收集和处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目清罐油泥、隔油池废油、含油污泥暂存危废暂存间内，交有相应资质的单位处理。生活垃圾和含油废棉纱、废手套集中收集后交环卫部门处理。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实报告表提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。根据项目的特点制定具有针对性和可操作性的环境风险事故应急预案，严格落实各项应急措施，加强日常巡查力度，防止环境污染事故的发生。

（七）其它应注意的事项按项目“报告表”和专家技术审查意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，投产前必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，向我局申领排污许可证或进行登记。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年7月15日