攀枝花市生态环境局

关于攀枝花康慈医院有限责任公司攀枝花

金福达康肾病医院项目环境影响报告表的

批复

攀枝花康慈医院有限责任公司：

你公司《攀枝花金福达康肾病医院项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目租用攀枝花市东区炳草岗人民街冶建大厦东侧裙楼和主楼1~5层，建设医养结合型肾病医院，医院开设肾内科、中医科、康复科、外科、检验科、影像科等，为肾病老年患者提供康养、血透及配套医疗服务，同时为失独或残疾老年人提供康养服务。项目属于二级专科医院，主要设置接诊室、VIP透析室、治疗室、阴性治疗区、药房、DR室、B超室、检验室、心电图室、住院病房、手术室、康养病房，配套设置医院办公区、病案室、开水房等公辅设施和环保设施。项目建成后，共设置60张床位（包括血透疗养和康养床位），门诊每天接纳150人次就诊，其中20人为透析病人。项目总投资8000万元，其中环保投资110万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。优化施工场地布设、施工方式、施工时间，采取有效措施减缓施工扬尘、废气、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目污水处理站废气经捕集采用活性炭吸附后，与柴油发电机废气一并通过30m高的排气筒排放。医废暂存间和医院浑浊空气采用臭氧+紫外线消毒。定期及时更换活性炭，确保废气处理效果。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流、清污分流”。项目检验室分析仪器清洗、消毒产生的酸性废水收集中和处理后，与透析废水、病房废水、门诊废水、生活污水、地面清洁废水一并进污水处理站处理，达《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后通过市政管网进入炳草岗污水处理厂处理。落实医废暂存间、污水处理站及其各池体、柴油发电机房等重点防渗区域防渗措施，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化营运期固废处置措施。项目感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物分类收集，暂存于医废暂存间内，交有相应资质的单位运输处理。污水处理站污泥、格栅渣、废弃活性炭、废活性炭滤芯交有资质的单位运输处理。废反渗透膜、废石英砂由厂家定期上门更换和回收。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。采取墙体隔声，选用低噪设备，安装消声器、减震垫，定期维护等措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强医废暂存间、污水处理站及其废气排放筒、消毒设施、柴油发电机房的日常维护与管理，确保正常运行，防止污染事故发生。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按项目“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收和办理排污登记。

如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市东区生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年7月8日