攀枝花市生态环境局

关于攀枝花博峰新能源科技有限公司

年处理5000万标准立方炭黑尾气综合

利用项目环境影响报告表的批复

攀枝花博峰新能源科技有限公司：

你公司《年处理5000万标准立方炭黑尾气综合利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，租用钛都化工原搅拌车间，以天然气和润峰炭黑公司净化后的炭黑尾气为燃料，建设一条双燃料热力供应线，主要建设内容包括：对钛都化工原搅拌车间厂房进行修缮，原有搅拌设备全部封闭停用；新建1个锅炉房、1个软水制备间和1条蒸汽管道，配套建设辅助工程及环保工程等。项目建成后，年综合利用炭黑尾气5000万Nm3，备用天然气9.55万m3，年产1.0MPa低压饱和蒸汽6.4万t，全部供力兴钛业和钛都化工各用汽点使用。项目总投资1200万元，其中环保投资36万元。

报告表认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告表中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”原则，在设计、建设和运行中，坚持循环经济、清洁生产、绿色有序高质量发展理念，进一步优化工艺、参数和设计方案，加强与各有关企业衔接，确保依托环保工程稳定运行，减少污染物的产生量和排放量。

（二）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘对周围环境的影响。

（三）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施。燃气锅炉采取低氮燃烧，燃烧废气通过20m高排气筒排放。

（四）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目区采取“雨污分流”；锅炉排污水和软水处理器废水经钛都化工污水处理站处理后送至钒钛高新区马店河污水处理厂；蒸汽冷凝水经收集后回用于生产；生活污水依托润峰炭黑公司现有一体化生化处理装置处理后，用于厂区绿化。危废暂存间等重点防渗区域应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（五）落实和优化运营期固废处置措施。规范设置危险废物暂存间，加强废离子交换树脂等危险废物的收集、贮存管理，认真落实转运联单制度，交由具有相应资质的单位进行处置。

（六）落实并优化各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护、减震、消声等防治措施，确保厂界噪声达标。

（七）高度重视环境风险防范工作。全面落实报告表提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

三、报告表预测本项目实施后，大气污染物SO2年排放量2.8014吨，NOx年排放量10.16吨；水污染物CODcr年排放量0.23吨，NH3-N年排放量0.023吨。项目应按要求申领排污许可证后方可投入运营，在投产运营后，必须严格落实主要污染物排放总量要求，确保区域环境质量不因本项目的实施而恶化。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年6月2日