攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市危险废物处置中心

可视化刚性填埋设施项目

环境影响报告书的批复

中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司:

你公司《攀枝花市危险废物处置中心可视化刚性填埋设施项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、专家技术审查意见、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕29号）和仁和区环境保护局预审意见（攀仁环函〔2019〕47号），批复如下：

一、项目位于攀枝花市仁和区大龙潭乡迤资村攀枝花市危险废物处理中心工程现有厂区内，主要建设内容为建设1座可视化危险废物刚性填埋设施（占地面积896m2，内设16个容积为245m3独立对称的填埋单元格。总库容3920m3，有效库容2600m3），配套建设防渗系统、渗滤液检测系统、封场工程、排水工程等设施，危废暂存库、洗车间、废水处理站、检验室、初期雨水收集池、事故池、办公生活等设施利旧。项目建成后将形成年填埋危险废物2600t的能力（涉及填埋的危险废物为焚烧处置残渣HW18、有色金属冶炼废物HW48、含铬废物HW21和表面处理废物HW17）。项目设计总填埋量5200t，服务年限2年。项目建设后，全厂危险废物的处置规模和处置类型均未超出《危险废物经营许可证》的规定。项目总投资591.07万元，其中环保投资121.6万元。

根据《产业结构调整指导目录》(2011年本)（修正），项目属鼓励类，攀枝花市仁和区经济商务和信息化局以“川投资备【2018-510411-77-03-249473】JXQB-0025号”对项目进行备案；项目位于中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司攀枝花市危险废物处置中心工程现有厂区内，不新增占地。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间和优化施工布局，文明施工，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废渣、废水等对周围环境的影响。

（二）认真落实“以新带老”措施，将现有危废暂存库废气处理系统由“活性炭吸附”升级改造为“碱洗+水洗+UV光氧化+活性炭吸附”，危废暂存库废气处理后经15m高排气筒排放。

（三）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）及修订单等要求落实危险废物在收集、暂存、转运、处置过程的各项防范措施，避免二次污染。

（四）严格落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目填埋单元顶部设置排水沟；冲洗废水、初期雨水和分析化验废水等经现有废水处理站（处理能力60m3/d，采用物化+生化+紫外消毒处理工艺）处理后回用于焚烧车间、稳定/固化车间。

（五）严格落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目每个填埋单元均设置导气管；经吨袋包装的危险废物填埋时产生的粉尘通过喷雾降尘控制其无组织排放。

（六）严格落实噪声治理措施，通过合理安排作业时间，选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施降低噪声对周围环境的影响。

（七）严格落实和优化固体废弃物收集和处置措施。废矿物油、废水处理站污泥等送焚烧系统焚烧处置，生活垃圾交由当地环卫部门统一清运处置。

（八）严格落实地下水污染防治措施。按照相关规范要求进行危险废物分区存放，填埋单元、目视检漏室等重点防渗区应满足相应的防渗、防腐要求；加强运行期地下水监控措施，并严格落实地下水监测计划；加强对填埋场防渗情况巡查力度，发现问题及时采取相应措施，防止地下水环境污染。

（九）强化填埋作业管理，危险废物填埋场服务期满后应严格按照相关规范中封场管理的相关规定和要求进行封场，并进行监控。

（十）根据本工程的特点制定具有针对性和可操作性的环境污染事故应预案，落实各项风险防范措施，防止环境污染事故的发生。

（十一）其它应注意的事项按项目“报告书”、专家技术审查意见和仁和区环境保护局预审意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和仁和区环境保护局抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2019年8月16日