攀枝花市生态环境局

关于综合节能减排工业洁净煤气、余热蒸汽输配项目环境影响报告表的批复

攀枝花三能新能源有限公司：

你公司《综合节能减排工业洁净煤气、余热蒸汽输配项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据国家环保法律法规、专家评审意见、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估表〔2019〕32号）和钒钛高新区环保分局预审意见（攀环园建〔2019〕3号），批复如下：

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区，主要建设内容包括6km的煤气管道（输送能力约10万Nm3/h）和4.8km的蒸汽管道（输送能力为58t/h），并建设闸阀、疏水阀、放散管、煤气冷凝液收集槽（池）等配套设施。项目蒸汽管道、煤气管道上下平行架设在同一管廊上，沿园区道路边布设，不设施工营地。项目总投资2000万元，其中环保投资49万元。

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），项目属允许类，攀枝花市发展和改革委员会出具了《关于攀枝花三能新能源有限公司综合节能减排工业洁净煤气、余热蒸汽输配项目核准的批复》（攀发改〔2018〕403号），同意项目建设；攀枝花市住房和城乡规划建设局出具了《关于对三能公司煤气输配管网项目规划意见的复函》（攀住规建函〔2018〕317号），项目符合规划要求。

在严格落实“报告表”和专家意见提出的环境污染对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告表”的结论。你公司应按照“报告表”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作

（一）落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响。

（二）落实施工期生态环境保护措施和水土保持措施。尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。

（三）落实施工弃渣处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用；合理调配利用工程土方，尽量做到挖填方平衡，及时处理，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。

（四）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目运营期煤气冷凝废水收集在收集槽（池），定期由罐车运至三能公司主厂区废水处理站处理后排入园区污水管网。

（五）高度重视环境风险防范工作。严格落实报告表提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强运营期管道、闸阀、疏水阀和放散管的日常巡查、排查、检修和维护，确保正常运行。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生。

（六）其它应注意的事项按项目“报告表”和专家技术审查意见要求落实。

三、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自“报告表”批准之日起，如工程超过5年未开工建设，“报告表”应当报我局重新审核。

四、请钒钛高新区环保分局抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市环境保护局行政审批科（代章）

2019年2月2日