关于四川西南钒钛科技有限公司

余热发电项目环境影响报告表的批复

四川西南钒钛科技有限公司：

你公司《关于四川西南钒钛科技有限公司余热发电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园，建设高炉煤气余热发电系统1套。主要建设内容包括：建设发电主厂房1座、锅炉间1座，设置180t/h蒸汽锅炉1台、50MW凝气式汽轮机1台、50MW发电机1台，配套建设公辅工程、环保工程、仓储工程等。项目建成后，年发电量3.6×108kWh，全部自发自用。项目总投资1500万元，其中环保投资220.5万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合有关规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目锅炉烟气经低氮燃烧后，通过1根排气口离地高80m的排气筒排放。

（二）严格落实运营期各项水污染防治措施。锅炉排污水经收集后用于循环水系统补水；汽轮机、风机等冷却水经循环水系统冷却处理后循环使用；循环水系统定期排水、除盐废水依托厂区中水回用系统处理后，用于高炉渣冲渣补水；生活污水依托厂区原有二级生化处理装置处理后，通过中水回用系统用于高炉渣冲渣补水。

（三）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。废反渗透膜、废超滤膜废离子交换废树脂等由厂家回收；废矿物油、废油桶、含油手套和棉纱、废试剂包装材料等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。落实危废暂存间等区域的重点防渗要求，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项噪声防治措施。采取选用低噪设备、基础减震、风机设置消声器等措施确保厂界噪声达标。

（五）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（六）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（七）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和仁和生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2023年10月10日