攀枝花市生态环境局

关于四川川煤华荣能源有限责任公司花山煤矿2023年煤矿安全改造项目—瓦斯

综合利用环境影响报告表的批复

四川川煤华荣能源有限责任公司:

你公司《花山煤矿2023年煤矿安全改造项目—瓦斯综合利用环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于西区陶家渡花山煤矿现有厂区范围内，利用瓦斯抽放站旁闲置空地建设一座瓦斯发电站，占地面积1800m2，不新增用地。主要建设内容包括：瓦斯输送系统、瓦斯预处理系统、燃气发电机组（设置1台700GFZ型低浓度瓦斯发电机组）、循环冷却系统、电气并网系统及配套公辅设施。项目建成后，年利用煤矿瓦斯142.8万m3，年发电量428.4万kW.h，所发电量全部自用于矿区及发电站内，不并入当地电网。同时，项目仅服务于花山煤矿，当煤矿关闭时，发电站也同时关闭、复垦。项目总投资1230.54万元，其中环保投资为46万元。

二、成都翌达环安云智能科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设和运营应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。瓦斯燃烧废气经燃气发电机组自带的“稀薄燃烧技术”低氮燃烧后，通过15m高排气筒排放；紧急放散废气经2根17m高的放散管直接排放。

（三）严格落实营运期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”。瓦斯运输和预处理系统产生的瓦斯凝结水、树脂再生废水、发电机组循环冷却系统排水经收集后运至花山煤矿污水处理站处理后回用于煤矿生产、绿化、控尘等；生活污水经化粪池处理后用于站内绿化，不外排。严格落实危废暂存间、储油间等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实营运期各项固体废弃物污染防治措施。项目过滤尘渣经收集后送至花山煤矿排矸场处置；废滤芯、废离子交换树脂定期由厂家回收；废润滑油、废油桶、含油废手套、废棉纱等危险废物经分类收集后，定期交有相应资质的单位处置。生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实各项噪声污染防治措施。通过基础减振、围墙隔声、发电机组设置静音式集装箱，排气管安装消音器，关键部位安装弹性减振配件，设备定期维护保养、合理布局等措施，控制和减少噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作，严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，主要污染物排放量为NOx 1.814t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和西区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告表”送达西区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年1月12日