攀枝花市生态环境局

关于美利林钒钛新材料股份公司220kV

变电站新建工程环境影响报告表的批复

美利林钒钛新材料股份公司：

你公司《220kV变电站新建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边县新九镇安宁社区（盐边县安宁工业园区） ，在美利林钒钛公司厂区内建设1座220kV变电站及配套设施，主要建设内容为：（一）220kV主变压器：终期2×120MVA+1×63MVA共3台主变压器，本期建设1×120MVA+1×63MVA共2台主变压器，电压等级均采用220/35/10kV。（二）220kV出线间隔：终期2个，本期建设2个。（三）35kV出线：终期9回，本期建设7回。（四）10kV出线：终期64回，本期建设48回。（五）无功补偿装置：终期3×8016kvar+2×6012kvar+3×8016kvar并联电容器装置，本期3×8016kvar+2×6012kvar并联电容器装置。（六）站用变：终期2×630kVA站用变压器，本期2×630kVA站用变压器。该项目总投资10792万元，其中环保投资130万元。

二、四川众望安全环保技术咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取防尘围挡、洒水喷淋、遮盖挡护等有效措施控制施工扬尘。施工期生活污水依托美利林钒钛公司施工期临时建设的一体化生化处理装置处理后回用于施工场地洒水，施工废水经收集沉淀后用于施工场地或道路控尘洒水，洗车废水循环使用。采用低噪声设备、设置降噪屏障、加强设备维修保养等措施，降低施工对周围环境的影响。弃土堆放在临时堆放点，定期运至园区渣场作为填埋覆土。钢筋、钢板、木材等下角料进行分类回收，交废物收购站处理；不能回收的建筑垃圾，送至市政指定的建筑垃圾处理场处置。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

（二）严格落实运营期各项污染防治措施。通过选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施控制和减少对周围环境的影响。事故废油进入储油坑后通过钢管引入事故油池，交由有资质的单位处理。废矿物油、废蓄电池、含油抹布等分类暂存于美利林钒钛公司危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。严格落实主变基础、储油坑、废油收集管沟、事故油池、危废暂存间的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。

（四）高度重视环境风险防范和管控工作。结合环评提出的各项风险防范措施，在出现事故时能够快速响应、妥善处置，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（五）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（六）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年1月22日