攀枝花市环境保护局

关于攀枝花市仁和区村镇全域供水工程

项目环境影响报告表的批复

攀枝花市盛源水务有限公司:

你单位《攀枝花市仁和区村镇全域供水工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区，由南部供水工程、北部供水工程、小集中供水工程、城市自来水管网覆盖工程组成，主要建设内容包括：（一）新建水厂7座，其中南部水厂设计规模10000m3/d；沙坝田水厂设计规模800m3/d，配套新建供水管道34.55km；田堡水厂设计规模600m3/d，配套新建取水管道3.5km、供水管道92.26km；哑巴箐水厂设计规模400m3/d，配套新建取水管道6.6km、供水管道16.1km；仙人洞水厂设计规模700m3/d，配套新建取水管道1.75km、供水管道21.6km；道中桥水厂设计规模1200m3/d，配套新建取水管道0.5km、供水管道89.02km；革新水厂设计规模400m3/d，配套新建取水管道8.6km、供水管道85.5km；扩建水厂1座，即白岩湾水厂供水规模由300m3/d扩建至800m3/d，配套新建供水管道37.7km和12个高位水池。（二）新建供水点10处，其中水淌田供水点设计规模600m3/d，配套新建供水管道69.79km；大纸坊供水点设计规模200m3/d，配套新建供水管道18.63km和1个高位水池；红旗供水点设计规模300m3/d，配套新建取水管道0.79km、供水管道12.56km；垭口供水点设计规模150m3/d，配套新建取水管道1.5km、供水管道43.08km；纳草箐供水点设计规模300m3/d，配套新建取水管道8.8km、供水管道60.19km；江边组韩家沟供水点设计规模200m3/d，配套新建取水管道5.7km、供水管道33.38km；马颈子供水点设计规模350m3/d，配套新建取水管道1.28km、供水管道18.64km和7个高位水池；大火山供水点设计规模200m3/d，配套新建取水管道3.3km、供水管道6.18km和2个高位水池；绿豆坪供水点新建2座50m3高位水池和1座加压泵站，灰槽子供水点新建1座50m3/d高位水池、1座100m3/d位水池和1座加压泵站。（三）供水工程新建管道215.18km，配套建设高位水池、提升泵站等，其中南部水厂取水管道200m；中坝水厂供水管道30.71km；高峰供水点供水管道65.11km；磨刀沟水厂供水管道12.5km；仙人洞供水电点供水管道57.8km；双河水厂供水管道36.05km；山楂堡水厂供水管道2.3km；银厂沟水厂新增取水点1个、泵站1座、蓄水池1座、高位水池1座、取水管道1.5km、供水管道9.01km。（四）新建城市自来水管网146.57km，其中太平乡5.1km，布德镇34.2km，仁和镇23.1km，前进镇45km，大龙潭彝族乡39.17km。项目总投资30022.56万元，其中环保投资322.5万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强饮用水源保护，严格控制涉饮用水源保护区的取水点、取水管网、供水管网施工作业范围，严禁施工废水、废渣、废油等排入水体。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期废气、废水、噪声、固废等对周边植物、野生动物的影响，减小施工过程中的水土流失，及时对施工迹地进行生态恢复。加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率，植被恢复应采用当地适生物种，确保生物安全。

（二）严格落实施工期各项大气污染防治措施。按照“六必须”“六不准”有关要求，做好项目扬尘污染防治工作，施工区域采取抑尘网遮挡、洒水、喷雾等措施控尘，禁止在四级及以上风力条件下进行土方挖填作业。落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、强化施工场地进出车辆冲洗作业，做到脏车不上路。

（三）严格落实施工期各项水污染防治措施。水厂、供水点、临时堆场等施工场地雨水经收集沉淀处理后，用于周边绿化用水；管道施工开挖沟槽积水，通过泵抽排至周边林地、荒地。混凝土拌合、养护废水、车辆冲洗废水分别经收集沉淀处理后，用于施工控尘用水。管道试压废水经沉淀处理后，用于周边草地、林地绿化使用或作为周边交通道路冲洗用水。施工人员生活污水依托当地农户化粪池收集处理后，就近用于周边绿化、施肥。

（四）严格落实施工期各项固体废弃物污染防治措施。废钢材等可回收到建筑垃圾送废品回收站，混凝土废料、废包装材料等不可回收的建筑垃圾由施工方统一运送至市政指定的建筑垃圾处理场处置；施工剥离表土暂存表土临时堆场，用于后期绿化覆土和生态恢复；生活垃圾经集中统一收集后运送至垃圾处理厂进行处置。

（五）严格落实各项噪声治理措施。通过合理安排施工时间、选用低噪声设备、合理布局、定期保养、设置减速、禁鸣标识等措施确保区域声环境质量达标。合理设置运输时段和运输路线，禁止夜间运输，避免噪声扰民。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的相关要求落实。

四、项目在实施中必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年2月2日