攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市盛源水务有限公司

攀枝花市仁和区平地镇迤沙拉村太阳能

提灌站工程环境影响报告书的批复

- 攀枝花市盛源水务有限公司：

- 你公司《攀枝花市仁和区平地镇迤沙拉村太阳能提灌站工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于攀枝花市仁和区平地镇迤沙拉村，取水口位于金沙江乌东德水电站上游库区尾段（E101.904207978°，N26.196190917°），由一级取水工程、二级泵站工程、输配水工程和电源工程四部分组成，项目以农业灌溉为主，兼顾林业灌溉和森林草原防灭火用水。主要建设内容包括：一级取水工程采用斜井取水，设置斜井3套；建设二级泵站1座，布置3台光伏专用单吸式自平衡电泵，设计流量142m3/h，最高净扬程845.15m；建设进水池1座、出水池1座、输配水管道共计7884m；建设光伏场1个，光伏阵列总发电功率1238.6kW，配套建设磷酸铁锂电池储能系统1套；建设相关辅助工程、环保工程等。项目建成后，年供水量31.24万m3，灌溉耕地1120亩（改善400亩，新增720亩），林地500亩。项目总投资2805.48万元，其中环保投资164.42万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实各项水环境保护措施。加强提灌站及提灌管线保护，保护范围内禁止从事可能危害工程安全的生产、建设活动；加强水源区（金沙江）取水管理和受水区（塔拉乍水库、老公坝山坪塘）水环境保护，定期开展地表水监测和地下水水位、水质监测，并严格按照农业农村主管部门要求，禁止开展导致受水区和地下水水质恶化的生产、生活活动。

（二）严格落实各项噪声防治措施。采用低噪声设备、基础减震、泵房隔声、禁止泵站夜间运行等措施，确保区域声环境质量达标。

（三）严格落实各项固体废物处置措施。运营期更换的废太阳能电池板规范暂存后，交由生产厂家回收再利用；更换的废磷酸铁锂电池由电池供应商或生产厂家回收。

（四）严格落实各项陆生生态保护措施。加强陆生生态跟踪监测，针对发现的珍稀濒危保护动植物采取有效的保护措施，并按要求向相关主管部门报告；在巡检或监控中发现受伤野生动物及时通知野生动物主管部门，并配合做好野生动物救护工作。加强生态保护管理，防控外来生物入侵，保障区域生物安全和生物多样性。严格按照水保有关要求，有序开展水土流失预防和治理，增加区域生态系统保水保土功能。加大宣传力度，合理设置生态保护宣传及警示标识。

（五）严格落实各项水生生态保护措施。取水斜井头部采用格宾石笼回填，减轻工程取水的卷吸效应。严格落实长江十年禁渔政策，加强鱼类资源保护宣传，禁止在项目管理水域从事任何渔业生产和违法捕捞活动，并按计划开展水生生态跟踪监测。

（六）严格落实灌区土壤保护措施。采取节肥、节药等生态平衡施肥技术和生态防治技术，从源头上减小化肥和农药对土壤环境的影响；加大农业塑料薄膜的回收率和综合利用率，推广使用生物降解膜或“双降膜”。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，保证在出现突发环境事件时能得到及时、有效处理，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，加强生态环境保护设施运行及维护管理，确保区域环境质量持续改善。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年2月22日