攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市盛源水务有限公司攀枝花市

仁和区跃进水库灌区2023－2025年续建配套

与节水改造项目环境影响报告书的批复

- 攀枝花市盛源水务有限公司：

- 你公司《攀枝花市仁和区跃进水库灌区2023－2025年续建配套与节水改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于攀枝花市仁和区大田镇、大龙潭彝族乡，依托现有水源工程及部分输配水工程，续建和改造大田灌片和大龙潭灌片设施，为大田镇、大龙潭彝族乡11个村提供灌溉用水。主要建设内容包括：（1）渠首工程：新建大田分干管渠首分水建筑1座。（2）输配水工程：新建管道18条，总长47.715km，其中钢管14条，长38.845km，PE（100级）管4条，长8.87km；新建营盘山分干渠延伸段1条，长1.156km（暗渠长0.179km+隧洞长0.977km）；新建电动闸阀27套，电磁流量计27套，超声波流量计7套、水压信号器1只，新建泵站1座，各类阀井169座。（3）渠系建筑物及配套设施：新建分水闸1座，新建节制闸1座，改造分水闸7座、节制闸3座。（4）管理设施：新建跃进水库灌区运维中心1座，光伏控制器40套，灌区信息中心系统1套。项目建成后，年灌溉取水量923万m3，新增灌溉面积1.68万亩，改善灌溉面积3.72 万亩，总灌溉面积5.4万亩。项目总投资8820.61万元，其中环保投资614.62万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实“以新带老”措施和水土保护措施，依法依规处置原灌区范围内存在的主要生态环境问题，加强敏感区保护，确保区域生态环境安全。

（二）严格落实施工期大气污染防治措施。加强施工管理，严格按照“六必须”、“六不准”有关要求，做好工程扬尘污染防治工作，避开大风天气作业。严格落实全市货运脏车整治要求，通过密闭运输、规范设置车辆冲洗装置、建立车辆清洗台账、安装场地出入口监控设施，确保脏车不出场。通过洒水喷淋、设置连续封闭围挡、对裸露地面进行覆盖等方式控制扬尘。

（三）严格落实各项水污染防治措施。施工期，围堰基坑废水经沉淀处理后用于施工场地洒水降尘；施工机械冲洗废水经隔油沉淀处理后用于砼拌合或道路洒水；管道试压及冲洗废水，用于管线周边林地、草地灌溉；施工人员生活污水依托项目所在地农村化粪池、旱厕收集后，用于周边农田施肥。运营期，进一步完善灌区工程水污染防治措施，确保区域地表水水质稳定达标；严格按照农业农村主管部门要求，落实水资源管理制度，合理区域水资源配置，进一步加强节水灌溉工程建设和节水改造；科学施肥、除害，减少化肥和农药污染，大力推广生态农业；积极推进农村环境综合整治，有效控制农村生活污染；加强畜禽粪便处理和资源化利用，防止畜禽养殖污染。

（四）严格落实各项噪声防治措施。施工期，合理安排施工时间，严禁在夜间进行高噪声施工活动；在施工机械密集、噪声源强较大的施工区，应强化周边环境敏感点临时隔声防护；加强运输车辆管理，合理安排重型运载车辆的运行线路和时间，并通过限速、禁鸣等措施防止交通噪声造成影响。运营期，泵站水泵采取选用低噪声设备、基础减震、泵房隔声等措施，确保区域声环境质量达标。

（五）严格落实各项固体废物处置措施。施工期，尽量做到挖填方平衡，剩余弃渣规范堆存；废弃混凝土、废碎砖 瓦砾、石块等用于场地平整；废金属、废木材经收集后外售进行综合利用；建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场处置；施工人员生活垃圾集中收集后运至环卫部门指定地点处置。运营期，拆除的废太阳能电池板和废磷酸铁锂电池暂存后，定期交由生产厂家回收再利用；定期检修更换的废机油由检修单位回收后统一处置；灌区管理中心工作人员生活垃圾由集镇环卫统一收集和处置。

（六）严格落实各项陆生生态保护措施。进一步优化选址选线及工程布置方案，减轻工程建设对植被的破坏和动植物资源的影响，及时对施工迹地进行生态恢复；加强生态保护管理，防控外来生物入侵，保障区域生物安全和生物多样性；严格按照水保有关要求，有序开展水土流失预防和治理，增加区域生态系统保水保土功能；加大生态环境、生物多样性保护教育及有关法律法规宣传力度，合理设置生态保护宣传及警示标识。

（七）严格落实各项水生生态保护措施。加强施工用料堆放场地管理，建立完善“三防”措施，防止被暴雨冲刷进入水体；严禁生产污水、生活垃圾、淤泥、渣土、废油等排入水体；加强鱼类资源保护宣传，严格落实有关禁渔政策，禁止在项目涉及水域进行违法捕捞活动；优先落实下泄生态流量保障措施。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，保证在出现突发环境事件时能得到及时、有效处理，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，加强生态环境保护设施运行及维护管理，确保区域环境质量持续改善。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年3月18日