攀枝花市生态环境局

关于米易县马晃灌区联调工程

环境影响报告表的批复

米易县晃桥水利工程运行中心：

你单位《米易县马晃灌区联调工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

- 工程位于米易县攀莲镇，起于马鞍山水库北干渠末端桩号K9+252.31处修建分水口处，止于晃桥水库已建管道处，主要建设供水管道3885.84m。其中安宁河左岸管线1524.88m，右岸管线2360.96m，均采用DN500涂塑钢管；工程穿越道路7处，铁路1处，安宁河1次，穿越城南公园等，布设镇墩34个，阀井3座，配套建设公辅工程、环保工程及仓储工程等。工程总投资1200万元，其中环保投资65万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你单位委托对该工程开展环境影响评价，编制工程环境影响报告表。“报告表”认为工程符合国家现行产业政策，选址符合当地规划要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保工程污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该工程的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列工程的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、工程建设应做好以下工作：

（一）严格落实施工期生态保护措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设，采取有效措施降低施工期扬尘、噪声、废水等对周边植物、野生动物及水生生态的影响。及时对施工迹地、临时堆土带、淤泥临时堆场、施工便道进行恢复，减小施工过程中的水土流失，加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率，植被恢复应采用当地适生物种，确保生物安全。

（二）严格落实施工期各项大气污染防治措施。加强施工管理，严格按照“六必须”“六不准”有关要求，做好工程扬尘污染防治工作。土石方开挖、回填过程产生的粉尘通过洒水进行控制，裸露地表铺设抑尘网，在四级及以上大风天气禁止施工；堆土带表面覆盖密目网控尘。落实全市货运脏车整治要求，采取施工场地进出车辆冲洗作业、密闭运输物料等措施，减小交通运输扬尘影响。打捞淤泥及泥沙通过合理选择堆存场地、及时清运等措施减少恶臭气体溢出。

（三）严格落实施工期各项水污染防治措施。工程施工期的雨水和车辆冲洗废水经沉沙池收集沉淀处理后，全部用于施工场地洒水控尘；管道试压废水经沉淀后用于绿化；淤泥临时堆场产生的渗滤液经沉淀后用于绿化或林地用水；生活污水依托居民已建的生活污水处理设施处理后，排入市政管网。

（四）严格落实施工期各项固体废弃物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。工程开挖过程中产生的弃土及时回填，不能回填的统一清运至建筑垃圾填埋场处置；建筑垃圾分类收集、分选回用，不能回用的统一清运至建筑垃圾填埋场处置；淤泥用于城南公园生态恢复；剥离表土暂存后用于后期复耕和绿化覆土；生活垃圾经收集后，定期由环卫部门统一清运处理。废机油、含油手套等危废暂存于规范的临时危废暂存间，施工完成后交由有资质单位处置。

（五）严格落实施工期各项噪声治理措施。通过合理安排施工时间、加强施工管理、合理布局、对高噪声设备设置简易的砖混结构房间隔声等措施确保区域声环境质量达标。合理规划运输时段和运输路线，避免噪声扰民。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，依法编制应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。

（七）加强公众参与。工程在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规、“报告表”要求落实。

四、工程在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。工程竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

工程环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局加强对该工程的监督管理。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年4月25日